## ①CO2排出量
①エネルギー使用量からCO2の排出量を把握する。 | [6 empty] | 入力項目
2023年 |  |  | Scope1＋2 |  | 6.4598 | t-CO2/年
１）ガス・重油の場合 |  |  | Scope１（燃料） |  | 6.4598 | t-CO2/年
NO | エネルギーの種別 | エネルギー使用量 |  | 発熱量 |  | 排出係数 [tC/GJ] | CO2変換 (44/12) | CO2排出量 | 月別使用量
|  | 数量 | 単位 | 数量 | 単位 |  |  | [t-CO2/年] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
1 | 都市ガス | 0.32 | 千m3/年 | 44.8 | GJ/千m3 | 0.0136 | 3.6667 | 0.71489 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03
2 | LPG | 0 | t/年 | 50.8 | GJ/t | 0.0161 | 3.6667 | CO2排出量 [t-CO2/年]: 0
3 | A重油 | 0 | kL/年 | 39.1 | GJ/kL | 0.0189 | 3.6667 | CO2排出量 [t-CO2/年]: 0
4 | 灯油 | 2.1 | kL/年 | 36.7 | GJ/kL | 0.0185 | 3.6667 | 5.2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2
5 | 揮発油 | 0 | kL/年 | 33.4 | GJ/kL | 0.0187 | 3.6667 | CO2排出量 [t-CO2/年]: 0
6 | 軽油 | 0.2 | kL/年 | 37.7 | GJ/kL | 0.0187 | 3.6667 | 0.51699 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0
6.4598
２）電気の場合 |  |  | Scope 2（購入電気） |  | 0 | t-CO2/年
NO | エネルギーの種別 | エネルギー使用量 |  | 電気事業者名 |  | 排出係数 [t-CO2/kWh] |  | CO2排出量 [t-CO2/年]: CO2排出量; 月別使用量 4月: 月別使用量
|  | 数量 | 単位 |  |  |  |  | [t-CO2/年] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
1 | 系統1 | 404000 | kWh/年 |  |  |  |  | 0 | 29000 | 31000 | 30000 | 36000 | 40000 | 36000 | 32000 | 35000 | 34000 | 30000 | 40000 | 31000
2 | 系統2 | 0 | kWh/年 |  |  |  |  | CO2排出量 [t-CO2/年]: 0
3 | 系統3 | 0 | kWh/年 |  |  |  |  | CO2排出量 [t-CO2/年]: 0
| 電気合計 | [6 empty] | CO2排出量 [t-CO2/年]: 0
2024年 |  |  | Scope1＋2 |  | 7.1481 | t-CO2/年
１）ガス・重油の場合 |  |  | Scope１（燃料） |  | 7.1481 | t-CO2/年
NO | エネルギーの種別 | エネルギー使用量 |  | 発熱量 |  | 排出係数 [tC/GJ] | CO2変換 (44/12) | CO2排出量 [t-CO2/年]: CO2排出量; 月別使用量 4月: 月別使用量
|  | 数量 | 単位 | 数量 | 単位 |  |  | [t-CO2/年] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
1 | 都市ガス | 0.37 | 千m3/年 | 40 | GJ/千m3 | 0.014 | 3.6667 | 0.75973 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | CO2排出係数 | 2.0533
2 | LPG | 0 | t/年 | 50.8 | GJ/t | 0.0161 | 3.6667 | CO2排出量 [t-CO2/年]: 0
3 | A重油 | 0 | kL/年 | 39.1 | GJ/kL | 0.0189 | 3.6667 | CO2排出量 [t-CO2/年]: 0
4 | 灯油 | 2.4 | kL/年 | 36.7 | GJ/kL | 0.0185 | 3.6667 | 5.9748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2
5 | 揮発油 | 0 | kL/年 | 33.4 | GJ/kL | 0.0187 | 3.6667 | CO2排出量 [t-CO2/年]: 0
6 | 軽油 | 0.16 | kL/年 | 37.7 | GJ/kL | 0.0187 | 3.6667 | 0.41359 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01
7.1481
２）電気の場合 |  |  | Scope 2（購入電気） |  | 0 | t-CO2/年
NO | エネルギーの種別 | エネルギー使用量 |  | 電気事業者名 |  | 排出係数 [t-CO2/kWh] |  | CO2排出量 [t-CO2/年]: CO2排出量; 月別使用量 4月: 月別使用量
|  | 数量 | 単位 |  |  |  |  | [t-CO2/年] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
1 | 系統1 | 425000 | kWh/年 |  |  |  |  | 0 | 30000 | 31000 | 33000 | 40000 | 45000 | 42000 | 32000 | 33000 | 34000 | 31000 | 36000 | 38000
2 | 系統2 | 0 | kWh/年 |  |  |  |  | CO2排出量 [t-CO2/年]: 0
3 | 系統3 | 0 | kWh/年 |  |  |  |  | CO2排出量 [t-CO2/年]: 0
| 電気合計 | [6 empty] | CO2排出量 [t-CO2/年]: 0
| エネルギー使用量（エネルギー別） | [6 empty] | 月別使用量 7月: 月別のエネルギー使用状況
|  | 2023 | 2024
| 電気合計 | 0 | 0
| 都市ガス | 0.71489 | 0.75973
| LPG | 0 | 0
| A重油 | 0 | 0
| 灯油 | 5.2279 | 5.9748
| 揮発油 | 0 | 0
| 軽油 | 0.51699 | 0.41359
| 合計 | 6.4598 | 7.1481
エネルギー使用量（年度別）
|  | 電気合計 | 都市ガス | LPG | A重油 | 灯油 | 揮発油 | bar: CO2排出量 [t-CO2/年] to 月別使用量 4月
| 2023 | 0 | 0.71489 | 0 | 0 | 5.2279 | 0 | CO2排出量 [t-CO2/年]: 0.51699; 月別使用量 4月: 6.4598
| 2024 | 0 | 0.75973 | 0 | 0 | 5.9748 | 0 | CO2排出量 [t-CO2/年]: 0.41359; 月別使用量 4月: 7.1481
Note on D6: 単位注意
Note on F6: 単位注意
Note on D17: 単位注意
Note on D26: 単位注意
Note on F26: 単位注意
Note on D37: 単位注意

## ②目標を設定
②目標を設定する。 |  |  | 入力項目
１）年度別のCO2排出量（t-CO2/年)
|  | Scope1(燃料) | Scope2 （購入電力） | Scope1＋2
| 2023 | 6.4598 | 0 | 6.4598
| 2024 | 7.1481 | 0 | 7.1481
２）目標値の設定
| 目標水準 | Scope | 基準年 | 目標年 | 単位 | 削減量
例 | 1.5℃ | 1＆2 | 2020 | 2030 | 総量 | 42% | 削減する。
| 1.5℃ | 1＆2 |  | 2030 | 総量 |  | 削減する。
CO2排出量の推移
| 0 | #N/A | t-CO2/年
| 2030 | #N/A | t-CO2/年
| 削減量 | #N/A | t-CO2/年

## ③設備の利用状況、削減可能性
③エネルギーの利用状況を把握する。 | [6 empty] | 1．で実施 | 2．で実施 | 3．で実施
NO | 設備・機器名 | 台数 | エネルギー の種類 | 稼働時間 |  |  | エネルギー利用状況
|  |  |  | 日内時間 [h/日] | 年間日数 [日/年] | 年間総時間 [h/年] | 利用状況、エネルギー上の問題 | 対策 | 難易度 高、中、低 | 投資金額 | 削減効果 高、中、低 | 判断 | 優先順位
例 | 空調 | 8 | 電気 | 8 | 250 | 2000 | 使う時の温度の決めごとがなく夏は低め、冬は高めに設定されている。 | 空調利用の温度を決めて張り紙、朝礼で説明をして全員に知ってもらう。 | 低 | 0 | 中 | ◎ | A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
株式会社メタルテック
全グループの発表 5つの実施案と5つを選んだ理由（削減効果など）
2024年のCO2排出量 トン を 203年に トン に削減するために
以下の5つの活動を行います。
1．
2．
3．
4．
5．
この5つを選んだ理由は、

## 診断シート
カーボンニュートラル診断シート（セミナー用） | [6 empty] | 入力項目
事業者名 | [5 empty] | 診断日
①エネルギー使用量からCO2の排出量を把握 | [7 empty] | エネルギーフロー（簡易版）
t-CO2/年 | 2023 | 2024
電気合計 | 0 | 0
都市ガス | 0.71489 | 0.75973
LPG | 0 | 0
A重油 | 0 | 0
灯油 | 5.2279 | 5.9748
揮発油 | 0 | 0
軽油 | 0.51699 | 0.41359
0 | 6.4598 | 7.1481
基準年度のエネルギー使用割合 ［CO2換算]
t-CO2/年 | 0 | 占有率
電気合計 | #N/A | #N/A
都市ガス | #N/A | #N/A
LPG | #N/A | #N/A
A重油 | #N/A | #N/A
灯油 | #N/A | #N/A
揮発油 | #N/A | #N/A
軽油 | #N/A | #N/A
0 | #N/A | #N/A
CO2排出量からみた課題
②目標値の設定
目標水準 | Scope | 基準年 | 目標年 | 単位 | 削減量
1.5℃ | 1＆2 | 0 | 2030 | 総量
0 | #N/A | t-CO2/年
2030 | #N/A | t-CO2/年
削減量 | #N/A | t-CO2/年
この図は、お使いのバージョンの Excel では利用できません。 この図形を編集するか、このブックを異なるファイル形式に保存すると、グラフが恒久的に壊れます。

## リスト (hidden)
〇
△
×